## módosítás
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
| Projekt neve: | Szentendre, Jázmin u. hrsz.:4057 ingatlan gázellátása
Sorszám | Építendő gázvezeték | Elosztó hálózati adatok |  |  |  | Ingatlanszám |  |  | Leágazó vezetékek |  | Megjegyzés hrsz.-ok felsorolása
| (utca , végponti adatok) | névleges nyomás | méret | hossz | Meglevő hálózatra | Összes | Beépített ingatlan | Üres ingatlan
[9 empty] | DN 90 | DN 32
|  | (bar) | Ć | (m) | csatlakozás helye | (db) | (db) | (db) | (db) | (db)
1 | Szentedre Jázmin úton üzemelő gázvezetékről 4059 hrsz.-ú ingatlan előtt a 4058 kivett közterületen haladva a 4057. hrsz-ú ingatlanig | 4 | 63 | 35 | Szentendre Eper úton üzemelő gázvezetékről 4059. hrsz.-ú ingatlan előtt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
2
| Mindösszesen: |  |  | 35 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
Megjegyzés:
| Gödöllő, 2018.06.11. |  |  |  |  | Ellenőrizte:Sárosi Béla kiemelt projektek munkatárs