## módosítás
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
| Projekt neve: | Solymár, Akácfa u. hrsz.: 0152/8 és 0152/10 hrsz. ingatlanok gázellátása
Sorszám | Építendő gázvezeték | Elosztó hálózati adatok |  |  |  | Ingatlanszám |  |  | Leágazó vezetékek |  | Megjegyzés hrsz.-ok felsorolása
| (utca , végponti adatok) | névleges nyomás | méret | hossz | Meglevő hálózatra | Összes | Beépített ingatlan | Üres ingatlan
[9 empty] | DN 90 | DN 32
|  | (bar) | Ć | (m) | csatlakozás helye | (db) | (db) | (db) | (db) | (db)
1 | Solymár külterületi 6bar Akácfa u. 0152/10 hrsz. Ingatlanig | 6 | 63 | 240 | Solymár külterületen üzemelő 6bar -os vezetékre csatlakozva a 0150/5. hrsz. Előtt | 8 | 4 | 4 | 0 | 2
| Mindösszesen: |  |  | 240 |  | 8 | 4 | 4 | 0 | 2
Megjegyzés:
| Gödöllő, 2018.06.26. |  |  |  |  | Ellenőrizte:Sárosi Béla kiemelt projektek munkatárs